PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA E MEMÓRIA DE CÁLCULO

| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO |
| --- |
| OBRA: PROJETO TÉCNICO PARA CONSTRUÇÃO DE PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO 12 SALAS DE AULA | VALOR GERAL: | R$ 4.921.169,39 |
| ENDEREÇO: BAIRRO DA COHAB, ZONA URBANA, OURICURI - PE |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | BDI: | 31,25% |
| LICITAÇÃO: |  | CONTRATO Nº: |  |
| BANCOS: SINAPI - 09/2021 – Pernambuco SBC - 11/2021 – Pernambuco SICRO3 - 04/2021 – Pernambuco SICRO2 - 11/2016 – Pernambuco ORSE - 09/2021 – Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará |
| Planilha Orçamentária Sintética |
| 1.0 ESCOLA |
| Item | Tabela | Código | Descrição | Und. | Quant. | Valor Unit. | Val.Un.c/ BDI | Total | (%) |
| 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | R$ 144.119,61 | 2,93% |
| 1.1 | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 4,50 | 329,32 | R$ 432,23 | R$ 1.945,05 | 0,04% |
| 1.2 | SINAPI | 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 504,00 | 69,83 | R$ 91,65 | R$ 46.192,55 | 0,94% |
| 1.3 | SEINFRA | C2850 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA | UN | 1,00 | 1.308,20 | R$ 1.717,01 | R$ 1.717,01 | 0,03% |
| 1.4 | SINAPI | 93214 | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 | UN | 2,00 | 4.237,41 | R$ 5.561,60 | R$ 11.123,20 | 0,23% |
| 1.5 | SINAPI | 73658 | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10,00 | 596,45 | R$ 782,84 | R$ 7.828,41 | 0,16% |
| 1.6 | SINAPI | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 20,00 | 860,36 | R$ 1.129,22 | R$ 22.584,45 | 0,46% |
| 1.7 | SINAPI | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 15,00 | 956,64 | R$ 1.255,59 | R$ 18.833,85 | 0,38% |
| 1.8 | SINAPI | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 12,00 | 744,07 | R$ 976,59 | R$ 11.719,10 | 0,24% |
| 1.9 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 360,00 | 43,60 | R$ 57,23 | R$ 20.601,00 | 0,42% |
| 1.10 | SINAPI | 73859/001 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | m² | 8000,00 | 0,15 | R$ 0,20 | R$ 1.575,00 | 0,03% |
| 2 |  |  | INFRAESTRUTURA (VALAS, SAPATAS E ARRANQUES) |  |  |  |  | R$ 334.880,75 | 6,80% |
| 2.1 | SINAPI-N | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 03/2016 | m³ | 116,71 | 61,59 | R$ 80,84 | R$ 9.434,47 | 0,19% |
| 2.2 | SINAPI-N | 101166 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 71,76 | 480,33 | R$ 630,43 | R$ 45.239,88 | 0,92% |
| 2.3 | SINAPI-N | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 291,81 | 24,33 | R$ 31,93 | R$ 9.318,41 | 0,19% |
| 2.4 | SINAPI-N | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 453,36 | 80,40 | R$ 105,53 | R$ 47.840,81 | 0,97% |
| 2.5 | SINAPI-N | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 1027,00 | 19,97 | R$ 26,21 | R$ 26.918,31 | 0,55% |
| 2.6 | SINAPI-N | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 1899,66 | 18,69 | R$ 24,53 | R$ 46.599,85 | 0,95% |
| 2.7 | SINAPI-N | 92778 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 1192,80 | 16,91 | R$ 22,19 | R$ 26.473,45 | 0,54% |
| 2.8 | SINAPI-N | 102482 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 100,14 | 395,97 | R$ 519,71 | R$ 52.043,74 | 1,06% |
| 2.9 | SINAPI-N | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 19,89 | 37,34 | R$ 49,01 | R$ 974,78 | 0,02% |
| 2.10 | SINAPI-N | 5719 | ATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM ACRÉSCIMO DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATÉ O ATERRO | m³ | 890,84 | 58,77 | R$ 77,14 | R$ 68.715,81 | 1,40% |
| 2.11 | SINAPI-N | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. | m³ | 890,84 | 1,13 | R$ 1,48 | R$ 1.321,23 | 0,03% |
| 3 |  |  | SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES) |  |  |  |  | R$ 646.931,79 | 13,15% |
| 3.1 | SINAPI-N | 92431 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 886,89 | 40,64 | R$ 53,34 | R$ 47.306,71 | 0,96% |
| 3.2 | SINAPI-N | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 550,52 | 19,97 | R$ 26,21 | R$ 14.429,47 | 0,29% |
| 3.3 | SINAPI-N | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 1324,43 | 19,48 | R$ 25,57 | R$ 33.862,36 | 0,69% |
| 3.4 | SINAPI-N | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 877,07 | 18,69 | R$ 24,53 | R$ 21.515,08 | 0,44% |
| 3.5 | SINAPI-N | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 1155,74 | 16,91 | R$ 22,19 | R$ 25.650,91 | 0,52% |
| 3.6 | SINAPI-N | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 53,47 | 14,33 | R$ 18,81 | R$ 1.005,67 | 0,02% |
| 3.7 | SINAPI-N | 102482 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 52,32 | 395,97 | R$ 519,71 | R$ 27.189,87 | 0,55% |
| 3.8 | SINAPI-N | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | m² | 2227,11 | 156,41 | R$ 205,29 | R$ 457.199,24 | 9,29% |
| 3.9 | SINAPI-N | 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 886,89 | 11,18 | R$ 14,67 | R$ 13.014,00 | 0,26% |
| 3.10 | SINAPI-N | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | m² | 2227,11 | 1,97 | R$ 2,59 | R$ 5.758,47 | 0,12% |
| 4 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | R$ 267.500,72 | 5,44% |
| 4.1 | SINAPI-N | 87520 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 2347,79 | 64,61 | R$ 84,80 | R$ 199.094,27 | 4,05% |
| 4.2 | SINAPI-N | 93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 | M | 676,70 | 19,61 | R$ 25,74 | R$ 17.416,99 | 0,35% |
| 4.3 | SINAPI-N | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 273,60 | 50,07 | R$ 65,72 | R$ 17.980,14 | 0,37% |
| 4.4 | SINAPI-N | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 39,60 | 635,10 | R$ 833,57 | R$ 33.009,32 | 0,67% |
| 5 |  |  | COBERTA |  |  |  |  | R$ 601.082,37 | 12,21% |
| 5.1 | SINAPI-N | 92541 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 3763,07 | 53,36 | R$ 70,04 | R$ 263.546,68 | 5,36% |
| 5.2 | SINAPI-N | 92260 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UND | 49,00 | 384,32 | R$ 504,42 | R$ 24.716,58 | 0,50% |
| 5.3 | SINAPI-N | 94442 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 3763,07 | 33,11 | R$ 43,46 | R$ 163.531,31 | 3,32% |
| 5.4 | SINAPI-N | 96109 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 2227,11 | 32,53 | R$ 42,70 | R$ 95.087,85 | 1,93% |
| 5.5 | SINAPI-N | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 160,00 | 54,96 | R$ 72,14 | R$ 11.541,60 | 0,23% |
| 5.6 | SINAPI-N | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 160,00 | 177,26 | R$ 232,65 | R$ 37.224,60 | 0,76% |
| 5.7 | SINAPI-N | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 180,00 | 23,00 | R$ 30,19 | R$ 5.433,75 | 0,11% |
| 6.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | R$ 226.020,18 | 4,59% |
| 6.1 | SINAPI-N | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 22,00 | 303,51 | R$ 398,36 | R$ 8.763,85 | 0,18% |
| 6.2 | SINAPI-N | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 23,00 | 194,54 | R$ 255,33 | R$ 5.872,68 | 0,12% |
| 6.3 | SINAPI-N | 90709 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 150,00 | 43,24 | R$ 56,75 | R$ 8.512,88 | 0,17% |
| 6.4 | SINAPI-N | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 23,00 | 11,53 | R$ 15,13 | R$ 348,06 | 0,01% |
| 6.5 | SINAPI-N | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 23,00 | 51,34 | R$ 67,38 | R$ 1.549,83 | 0,03% |
| 6.6 | SINAPI-N | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 16,00 | 109,58 | R$ 143,82 | R$ 2.301,18 | 0,05% |
| 6.7 | SINAPI-N | 91786 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 135,00 | 27,25 | R$ 35,77 | R$ 4.828,36 | 0,10% |
| 6.8 | SINAPI-N | 91787 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 29,00 | 33,48 | R$ 43,94 | R$ 1.274,33 | 0,03% |
| 6.9 | SINAPI-N | 91788 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 98,00 | 41,83 | R$ 54,90 | R$ 5.380,38 | 0,11% |
| 6.10 | SINAPI-N | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 34,00 | 100,24 | R$ 131,57 | R$ 4.473,21 | 0,09% |
| 6.11 | SINAPI-N | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 9,00 | 84,77 | R$ 111,26 | R$ 1.001,35 | 0,02% |
| 6.12 | SINAPI-N | 91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 110,00 | 47,01 | R$ 61,70 | R$ 6.787,07 | 0,14% |
| 6.13 | SINAPI-N | 91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 95,00 | 75,55 | R$ 99,16 | R$ 9.420,14 | 0,19% |
| 6.14 | SINAPI-N | 91794 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 112,50 | 38,77 | R$ 50,89 | R$ 5.724,63 | 0,12% |
| 6.15 | SINAPI-N | 91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 240,00 | 63,48 | R$ 83,32 | R$ 19.996,20 | 0,41% |
| 6.16 | SINAPI-N | 91796 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 50,00 | 71,45 | R$ 93,78 | R$ 4.688,91 | 0,10% |
| 6.17 | SINAPI-N | 90696 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 45,00 | 129,72 | R$ 170,26 | R$ 7.661,59 | 0,16% |
| 6.18 | SINAPI-N | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10,00 | 35,15 | R$ 46,13 | R$ 461,34 | 0,01% |
| 6.19 | SINAPI-N | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10,00 | 81,42 | R$ 106,86 | R$ 1.068,64 | 0,02% |
| 6.20 | SINAPI-N | 72285 | CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 18,00 | 87,96 | R$ 115,45 | R$ 2.078,06 | 0,04% |
| 6.21 | SINAPI-N | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 25,00 | 11,68 | R$ 15,33 | R$ 383,25 | 0,01% |
| 6.22 | SEINFRA | C4822 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM | UN | 10,00 | 11,68 | R$ 15,33 | R$ 153,30 | 0,00% |
| 6.23 | SINAPI-N | 74166/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 40,00 | 193,10 | R$ 253,44 | R$ 10.137,75 | 0,21% |
| 6.24 | SINAPI-N | 98109 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020 | UN | 10,00 | 670,30 | R$ 879,77 | R$ 8.797,69 | 0,18% |
| 6.25 | SINAPI-N | 98100 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | UN | 4,00 | 5.207,21 | R$ 6.834,46 | R$ 27.337,85 | 0,56% |
| 6.26 | SINAPI-N | 98071 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 2,00 | 14.111,01 | R$ 18.520,70 | R$ 37.041,40 | 0,75% |
| 6.27 | SINAPI-N | 102989 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 240,00 | 27,14 | R$ 35,62 | R$ 8.549,10 | 0,17% |
| 6.28 | SINAPI-N | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | 110,00 | R$ 144,38 | R$ 577,50 | 0,01% |
| 6.29 | SINAPI-N | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12,00 | 95,58 | R$ 125,45 | R$ 1.505,39 | 0,03% |
| 6.30 | SINAPI-N | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 23,00 | 63,35 | R$ 83,15 | R$ 1.912,38 | 0,04% |
| 6.31 | SINAPI-N | 74234/001 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5,00 | 452,51 | R$ 593,92 | R$ 2.969,60 | 0,06% |
| 6.32 | SINAPI-N | 102619 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 3,00 | 5.485,92 | R$ 7.200,27 | R$ 21.600,81 | 0,44% |
| 6.33 | SINAPI-N | 102115 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1,00 | 2.180,19 | R$ 2.861,50 | R$ 2.861,50 | 0,06% |
| 7.0 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V |  |  |  |  | R$ 199.648,81 | 4,06% |
| 7.1 | SINAPI-N | 83463 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 | 511,63 | 671,51 | R$ 1.343,03 | 0,03% |
| 7.2 | SINAPI-N | 74131/004 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 | 660,33 | 866,68 | R$ 1.733,37 | 0,04% |
| 7.3 | SINAPI-N | 83371 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 | 132,98 | 174,54 | R$ 349,07 | 0,01% |
| 7.4 | SINAPI-N | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10,00 | 12,96 | 17,01 | R$ 170,10 | 0,00% |
| 7.5 | SINAPI-N | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12,00 | 13,90 | 18,24 | R$ 218,93 | 0,00% |
| 7.6 | SINAPI-N | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15,00 | 86,87 | 114,02 | R$ 1.710,25 | 0,03% |
| 7.7 | SINAPI-N | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8,00 | 13,90 | 18,24 | R$ 145,95 | 0,00% |
| 7.8 | SINAPI-N | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6,00 | 98,28 | 128,99 | R$ 773,96 | 0,02% |
| 7.9 | SINAPI-N | 74130/006 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 | 413,12 | 542,22 | R$ 1.084,44 | 0,02% |
| 7.10 | SINAPI-N | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 240,00 | 7,73 | 10,15 | R$ 2.434,95 | 0,05% |
| 7.11 | SINAPI-N | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 960,00 | 9,22 | 12,10 | R$ 11.617,20 | 0,24% |
| 7.12 | SINAPI-N | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 960,00 | 10,45 | 13,72 | R$ 13.167,00 | 0,27% |
| 7.13 | SINAPI-N | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 240,00 | 17,54 | 23,02 | R$ 5.525,10 | 0,11% |
| 7.14 | SINAPI-N | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 240,00 | 16,30 | 21,39 | R$ 5.134,50 | 0,10% |
| 7.15 | SINAPI-N | 93010 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 122,00 | 34,96 | 45,89 | R$ 5.597,97 | 0,11% |
| 7.16 | SINAPI-N | 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 35,00 | 181,27 | 237,92 | R$ 8.327,09 | 0,17% |
| 7.17 | SINAPI-N | 83371 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5,00 | 132,98 | 174,54 | R$ 872,68 | 0,02% |
| 7.18 | SINAPI-N | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4,00 | 8,16 | 10,71 | R$ 42,84 | 0,00% |
| 7.19 | SINAPI-N | 91944 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,00 | 11,72 | 15,38 | R$ 30,77 | 0,00% |
| 7.20 | SINAPI-N | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 36,00 | 61,59 | 80,84 | R$ 2.910,13 | 0,06% |
| 7.21 | SINAPI-N | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 720,00 | 3,92 | 5,15 | R$ 3.704,40 | 0,08% |
| 7.22 | SINAPI-N | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 360,00 | 6,50 | 8,53 | R$ 3.071,25 | 0,06% |
| 7.23 | SINAPI-N | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 360,00 | 8,94 | 11,73 | R$ 4.224,15 | 0,09% |
| 7.24 | SINAPI-N | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 240,00 | 14,85 | 19,49 | R$ 4.677,75 | 0,10% |
| 7.25 | SINAPI-N | 92989 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 240,00 | 76,37 | 100,24 | R$ 24.056,55 | 0,49% |
| 7.26 | SINAPI-N | 98281 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 240,00 | 5,88 | 7,72 | R$ 1.852,20 | 0,04% |
| 7.27 | SINAPI-N | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 60,00 | 27,56 | 36,17 | R$ 2.170,35 | 0,04% |
| 7.28 | SINAPI-N | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 30,00 | 30,16 | 39,59 | R$ 1.187,55 | 0,02% |
| 7.29 | SINAPI-N | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20,00 | 40,33 | 52,93 | R$ 1.058,66 | 0,02% |
| 7.30 | SINAPI-N | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20,00 | 23,57 | 30,94 | R$ 618,71 | 0,01% |
| 7.31 | SINAPI-N | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25,00 | 37,43 | 49,13 | R$ 1.228,17 | 0,02% |
| 7.32 | SINAPI-N | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 24,00 | 51,28 | 67,31 | R$ 1.615,32 | 0,03% |
| 7.33 | SINAPI-N | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 24,00 | 28,91 | 37,94 | R$ 910,67 | 0,02% |
| 7.34 | SINAPI-N | 91961 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5,00 | 48,07 | 63,09 | R$ 315,46 | 0,01% |
| 7.35 | SINAPI-N | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 30,00 | 41,38 | 54,31 | R$ 1.629,34 | 0,03% |
| 7.36 | SINAPI-N | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 60,00 | 74,71 | 98,06 | R$ 5.883,41 | 0,12% |
| 7.37 | SINAPI-N | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 90,00 | 97,01 | 127,33 | R$ 11.459,31 | 0,23% |
| 7.38 | SINAPI-N | 74231/001 | LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12,00 | 147,54 | 193,65 | R$ 2.323,76 | 0,05% |
| 7.39 | SINAPI-N | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 5,00 | 49,52 | 65,00 | R$ 324,98 | 0,01% |
| 7.40 | SEINFRA | C4107 | ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO | UN | 20,00 | 134,01 | 175,89 | R$ 3.517,76 | 0,07% |
| 7.41 | SEINFRA | C4958 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 670 KG | UN | 30,00 | 770,07 | 1.010,72 | R$ 30.321,51 | 0,62% |
| 7.42 | SINAPI-N | 97333 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200,00 | 64,51 | 84,67 | R$ 16.933,88 | 0,34% |
| 7.43 | SINAPI-N | 97332 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200,00 | 50,95 | 66,87 | R$ 13.374,38 | 0,27% |
| 8 |  |  | PISO |  |  |  |  | R$ 784.946,09 | 15,95% |
| 8.1 | SINAPI-N | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 2227,11 | 31,71 | R$ 41,62 | R$ 92.690,93 | 1,88% |
| 8.2 | SINAPI-N | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 198,44 | 88,75 | R$ 116,48 | R$ 23.114,58 | 0,47% |
| 8.3 | SINAPI-N | 101094 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 61,84 | 152,93 | R$ 200,72 | R$ 12.412,56 | 0,25% |
| 8.4 | SINAPI-N | 84191 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | m² | 2028,68 | 116,28 | R$ 152,62 | R$ 309.611,31 | 6,29% |
| 8.5 | SINAPI-N | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 30,90 | 82,46 | R$ 108,23 | R$ 3.344,27 | 0,07% |
| 8.6 | SINAPI-N | 98679 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 2227,11 | 28,48 | R$ 37,38 | R$ 83.249,37 | 1,69% |
| 8.7 | SINAPI-N | 94996 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 546,04 | 107,76 | R$ 141,44 | R$ 77.229,17 | 1,57% |
| 8.8 | SINAPI-N | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 79,37 | 335,77 | R$ 440,70 | R$ 34.980,30 | 0,71% |
| 8.9 | SINAPI-N | 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 240,00 | 24,59 | R$ 32,27 | R$ 7.745,85 | 0,16% |
| 8.10 | SINAPI-N | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | m³ | 79,37 | 99,38 | R$ 130,44 | R$ 10.353,34 | 0,21% |
| 8.11 | SINAPI-N | 92393 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 1707,59 | 58,10 | R$ 76,26 | R$ 130.214,41 | 2,65% |
| 9 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | R$ 339.736,71 | 6,90% |
| 9.1 | SINAPI-N | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 25,00 | 736,85 | R$ 967,12 | R$ 24.177,89 | 0,49% |
| 9.2 | SINAPI-N | 90841 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 16,00 | 696,99 | R$ 914,80 | R$ 14.636,79 | 0,30% |
| 9.3 | SINAPI-N | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8,00 | 299,77 | R$ 393,45 | R$ 3.147,59 | 0,06% |
| 9.4 | SINAPI-N | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 16,80 | 618,24 | R$ 811,44 | R$ 13.632,19 | 0,28% |
| 9.5 | SINAPI-N | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 38,40 | 509,70 | R$ 668,98 | R$ 25.688,88 | 0,52% |
| 9.6 | SINAPI-N | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 115,20 | 323,72 | R$ 424,88 | R$ 48.946,46 | 0,99% |
| 9.7 | SINAPI-N | 94572 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 7,70 | 461,00 | R$ 605,06 | R$ 4.658,98 | 0,09% |
| 9.8 | SINAPI-N | 74100/001 | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO | m² | 17,28 | 480,54 | R$ 630,71 | R$ 10.898,65 | 0,22% |
| 9.9 | SINAPI-N | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 8,64 | 618,24 | R$ 811,44 | R$ 7.010,84 | 0,14% |
| 9.10 | SINAPI-N | 99861 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 129,10 | 559,90 | R$ 734,87 | R$ 94.871,56 | 1,93% |
| 9.11 | SINAPI-N | 72118 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | m² | 308,37 | 215,13 | R$ 282,36 | R$ 87.070,78 | 1,77% |
| 9.12 | SINAPI-N | 85005 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 8,00 | 475,82 | R$ 624,51 | R$ 4.996,11 | 0,10% |
| 10 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | R$ 292.307,13 | 5,94% |
| 10.1 | SINAPI-N | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 4695,59 | 3,55 | R$ 4,66 | R$ 21.878,49 | 0,44% |
| 10.2 | SINAPI-N | 87269 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 323,01 | 71,00 | R$ 93,19 | R$ 30.100,52 | 0,61% |
| 10.3 | SINAPI-N | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 4695,59 | 32,47 | R$ 42,62 | R$ 200.111,16 | 4,07% |
| 10.4 | SINAPI-N | 87543 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 323,01 | 26,30 | R$ 34,52 | R$ 11.149,91 | 0,23% |
| 10.5 | SINAPI-N | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 192,93 | 73,62 | R$ 96,63 | R$ 18.642,10 | 0,38% |
| 10.6 | SINAPI-N | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 117,90 | 67,37 | R$ 88,42 | R$ 10.424,95 | 0,21% |
| 11 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | R$ 208.662,18 | 4,24% |
| 11.1 | SINAPI-N | 96132 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 784,91 | 13,59 | R$ 17,84 | R$ 14.000,34 | 0,28% |
| 11.2 | SINAPI-N | 96134 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 2347,79 | 29,57 | R$ 38,81 | R$ 91.119,29 | 1,85% |
| 11.3 | SINAPI-N | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 3132,70 | 14,39 | R$ 18,89 | R$ 59.166,96 | 1,20% |
| 11.4 | SINAPI-N | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 2227,11 | 13,93 | R$ 18,28 | R$ 40.718,53 | 0,83% |
| 11.5 | SINAPI-N | 74065/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 100,80 | 22,24 | R$ 29,19 | R$ 2.942,35 | 0,06% |
| 11.6 | SINAPI-N | 73924/002 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 21,60 | 25,21 | R$ 33,09 | R$ 714,70 | 0,01% |
| 12 |  |  | COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | R$ 1.057,19 | 0,03% |
| 12.1 | SINAPI-N | 73775001 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO | m² | 2,00 | R$212,05 | R$ 278,32 | R$ 556,63 | 0,01% |
| 12.2 | COMPOSIÇÃO | 001 | CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOT. REFLETIVA | UNID | 4,00 | R$32,64 | R$ 42,84 | R$ 171,36 | 0,00% |
| 12.3 | SINAPI-N | 102520 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | m² | 2,00 | R$61,43 | R$ 80,63 | R$ 161,25 | 0,00% |
| 12.4 | SINAPI-N | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UNID | 4,00 | R$31,99 | R$ 41,99 | R$ 167,95 | 0,00% |
| 13 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | R$ 10.149,16 | 0,21% |
| 13.1 | SINAPI-N | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 3452,10 | 2,24 | R$ 2,94 | R$ 10.149,16 | 0,21% |
| 14 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  |  | R$ 39.998,39 | 0,81% |
| 14.1 | SINAPI-N | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 21,00 | 119,36 | R$ 156,66 | R$ 3.289,86 | 0,07% |
| 14.2 | SINAPI-N | 73782/002 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12,00 | 36,74 | R$ 48,22 | R$ 578,66 | 0,01% |
| 14.3 | SINAPI-N | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 21,00 | 75,36 | R$ 98,91 | R$ 2.077,11 | 0,04% |
| 14.4 | SINAPI-N | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 180,00 | 59,19 | R$ 77,69 | R$ 13.983,64 | 0,28% |
| 14.5 | SINAPI-N | 96974 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 180,00 | 77,93 | R$ 102,28 | R$ 18.410,96 | 0,37% |
| 14.6 | SINAPI-N | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 21,00 | 48,37 | R$ 63,49 | R$ 1.333,20 | 0,03% |
| 14.7 | SEINFRA | C2457 | TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2 | UN | 21,00 | 11,79 | R$ 15,47 | R$ 324,96 | 0,01% |
| 15 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | R$ 24.557,41 | 0,50% |
| 15.1 | SINAPI-N | 86895 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 23,00 | 305,92 | R$ 401,52 | R$ 9.234,96 | 0,19% |
| 15.2 | SINAPI-N | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 60,00 | 101,95 | R$ 133,81 | R$ 8.028,56 | 0,16% |
| 15.3 | SEINFRA | C1960 | PORTA COMPENSADO P/ARMÁRIO SOB PIA | m² | 10,00 | 182,88 | R$ 240,03 | R$ 2.400,30 | 0,05% |
| 15.4 | SEINFRA | C0864 | CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL | UN | 1,00 | 3.728,45 | R$ 4.893,59 | R$ 4.893,59 | 0,10% |
| 16 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL |  |  |  |  | R$ 8.458,85 | 0,17% |
| 16.1 | SINAPI-N | 85014 | CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, COM TELA DE METAL FIO 12 MALHA 3X3CM | m² | 12,00 | 475,02 | R$ 623,46 | R$ 7.481,57 | 0,15% |
| 16.2 | SINAPI-N | 92688 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 20,00 | 37,23 | R$ 48,86 | R$ 977,29 | 0,02% |
| 17 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  |  | R$ 16.729,99 | 0,34% |
| 17.1 | SINAPI-N | 72553 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 42,00 | 205,48 | R$ 269,69 | R$ 11.327,09 | 0,23% |
| 17.2 | SINAPI-N | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 50,00 | 31,99 | R$ 41,99 | R$ 2.099,34 | 0,04% |
| 17.3 | SINAPI-N | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m² | 150,00 | 16,78 | R$ 22,02 | R$ 3.303,56 | 0,07% |
|  |  |  |  |  | TOTAL COM BDI DE: | 31,25% |  | R$ 4.146.787,34 | 84,27% |
| 2.0 QUADRA POLIESPORTIVA |
| Item | Tabela | Código | Descrição | Und. | Quant. | Valor Unit. | Val.Un.c/ BDI | Total | (%) |
| 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | R$ 44.354,24 | 0,90% |
| 1.1 | SINAPI | 101508 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1,00 | 2.203,26 | R$ 2.891,78 | R$ 2.891,78 | 0,06% |
| 1.2 | SEINFRA | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 80,65 | 43,60 | R$ 57,23 | R$ 4.614,91 | 0,09% |
| 1.3 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 21,03 | 61,59 | R$ 80,84 | R$ 1.700,13 | 0,03% |
| 1.4 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 779,95 | 2,09 | R$ 2,74 | R$ 2.139,49 | 0,04% |
| 1.5 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 6,31 | 37,34 | R$ 49,01 | R$ 309,22 | 0,01% |
| 1.6 | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 1,15 | 24,33 | R$ 31,93 | R$ 36,79 | 0,00% |
| 1.7 | SINAPI-N | 5719 | ATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM ACRÉSCIMO DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATÉ O ATERRO | m³ | 311,98 | 58,77 | R$ 77,14 | R$ 24.064,62 | 0,49% |
| 1.8 | SINAPI-N | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. | m³ | 311,98 | 1,13 | R$ 1,48 | R$ 462,70 | 0,01% |
| 1.9 | SINAPI-N | 101166 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 12,90 | 480,33 | R$ 630,43 | R$ 8.134,60 | 0,17% |
| 2 |  |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO |  |  |  |  | R$ 129.922,46 | 2,64% |
| 2.1 | SINAPI-N | 95957 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 27,36 | 3.252,83 | R$ 4.269,34 | R$ 116.803,58 | 2,37% |
| 2.2 | SINAPI-N | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 76,61 | 38,96 | R$ 51,14 | R$ 3.917,59 | 0,08% |
| 2.3 | SINAPI-N | 89488 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | m² | 64,50 | 108,69 | R$ 142,66 | R$ 9.201,29 | 0,19% |
| 3 |  |  | ESTRUTURAS DE AÇO |  |  |  |  | R$ 190.457,03 | 3,87% |
| 3.1 | SINAPI-N | 100773 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 1512,80 | 23,14 | R$ 30,37 | R$ 45.945,63 | 0,93% |
| 3.2 | SINAPI-N | 74244/001 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | m² | 90,44 | 211,93 | R$ 278,16 | R$ 25.156,62 | 0,51% |
| 3.3 | SINAPI-N | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 779,95 | 75,60 | R$ 99,23 | R$ 77.390,04 | 1,57% |
| 3.4 | SINAPI-N | 92620 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 8,00 | 2.994,68 | R$ 3.930,52 | R$ 31.444,14 | 0,64% |
| 3.5 | SINAPI-N | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 45,22 | 177,26 | R$ 232,65 | R$ 10.520,60 | 0,21% |
| 4 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | R$ 1.917,34 | 0,04% |
| 4.1 | SINAPI-N | 87520-SNP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 22,61 | 64,61 | R$ 84,80 | R$ 1.917,34 | 0,04% |
| 5 |  |  | COBERTA |  |  |  |  | R$ 208.822,07 | 4,24% |
| 5.1 | SEINFRA | C1329 | ESTRUTURA DE AÇO EM SHED VÃO DE 20m | m² | 779,95 | 201,94 | R$ 265,05 | R$ 206.721,50 | 4,20% |
| 5.2 | SINAPI-N | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 29,12 | 54,96 | R$ 72,14 | R$ 2.100,57 | 0,04% |
| 6.0 |  |  | REVESTIMENTOS PAREDES |  |  |  |  | R$ 8.515,75 | 0,17% |
| 6.1 | SINAPI-N | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 87,11 | 7,04 | R$ 9,24 | R$ 804,90 | 0,02% |
| 6.2 | SINAPI-N | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 87,11 | 32,47 | R$ 42,62 | R$ 3.712,36 | 0,08% |
| 6.3 | SINAPI-N | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 45,22 | 67,37 | R$ 88,42 | R$ 3.998,49 | 0,08% |
| 7.0 |  |  | PISOS |  |  |  |  | R$ 79.612,50 | 1,62% |
| 7.1 | SINAPI-N | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | m² | 468,83 | 1,97 | R$ 2,59 | R$ 1.212,22 | 0,02% |
| 7.2 | SINAPI-N | 85662 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | m² | 468,83 | 19,22 | R$ 25,23 | R$ 11.826,87 | 0,24% |
| 7.3 | SINAPI-N | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 49,88 | 355,26 | R$ 466,28 | R$ 23.259,48 | 0,47% |
| 7.4 | SINAPI-N | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017 | m² | 468,83 | 38,68 | R$ 50,77 | R$ 23.801,43 | 0,48% |
| 7.5 | SINAPI-N | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 468,83 | 31,71 | R$ 41,62 | R$ 19.512,49 | 0,40% |
| 8.0 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V |  |  |  |  | R$ 22.686,74 | 0,46% |
| 8.1 | SINAPI-N | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 6,00 | 75,36 | R$ 98,91 | R$ 593,46 | 0,01% |
| 8.2 | SINAPI-N | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 161,29 | 12,25 | R$ 16,08 | R$ 2.593,24 | 0,05% |
| 8.3 | SINAPI-N | 91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 80,65 | 8,57 | R$ 11,25 | R$ 907,11 | 0,02% |
| 8.4 | SINAPI-N | 91879 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 27,00 | 6,02 | R$ 7,90 | R$ 213,33 | 0,00% |
| 8.5 | SINAPI-N | 91880 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 54,00 | 7,70 | R$ 10,11 | R$ 545,74 | 0,01% |
| 8.6 | SINAPI-N | 83417 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 241,94 | 5,30 | R$ 6,96 | R$ 1.682,96 | 0,03% |
| 8.7 | SINAPI-N | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 645,85 | R$ 847,68 | R$ 847,68 | 0,02% |
| 8.8 | SINAPI-N | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12,00 | 66,70 | R$ 87,54 | R$ 1.050,53 | 0,02% |
| 8.9 | SINAPI-N | 73831/003 | LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 32,00 | 66,79 | R$ 87,66 | R$ 2.805,18 | 0,06% |
| 8.10 | SINAPI-N | 72281 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W | UN | 32,00 | 125,02 | R$ 164,09 | R$ 5.250,84 | 0,11% |
| 8.11 | SINAPI-N | 74231/001 | LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 32,00 | 147,54 | R$ 193,65 | R$ 6.196,68 | 0,13% |
| 9.0 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | R$ 76.521,94 | 1,55% |
| 9.1 | SINAPI-N | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 60,00 | 7,93 | R$ 10,41 | R$ 624,49 | 0,01% |
| 9.2 | SINAPI-N | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 60,00 | 2,20 | R$ 2,89 | R$ 173,25 | 0,00% |
| 9.3 | SINAPI-N | 41595 | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA | M | 180,88 | 10,55 | R$ 13,85 | R$ 2.504,62 | 0,05% |
| 9.4 | SINAPI-N | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 60,00 | 9,01 | R$ 11,83 | R$ 709,54 | 0,01% |
| 9.5 | SINAPI-N | 100757 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 960,83 | 35,97 | R$ 47,21 | R$ 45.361,15 | 0,92% |
| 9.6 | SINAPI-N | 79460 | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | m² | 468,83 | 44,12 | R$ 57,91 | R$ 27.148,89 | 0,55% |
| 10 |  |  | ACESSÓRIOS ESPORTIVOS |  |  |  |  | R$ 11.572,00 | 0,24% |
| 10.1 | SEINFRA | C1347 | CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M | CJ | 1,00 | 3.181,57 | R$ 4.175,81 | R$ 4.175,81 | 0,08% |
| 10.2 | SEINFRA | C1349 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES | CJ | 1,00 | 3.506,46 | R$ 4.602,23 | R$ 4.602,23 | 0,09% |
| 10.3 | SEINFRA | C1351 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS | CJ | 1,00 | 2.128,73 | R$ 2.793,96 | R$ 2.793,96 | 0,06% |
| TOTAL COM BDI DE: | 31,25% |  | R$ 774.382,05 |  |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI |
| --- |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| OBRA: PROJETO TÉCNICO PARA CONSTRUÇÃO DE PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO 12 SALAS DE AULA |
| ENDEREÇO: BAIRRO DA COHAB, ZONA URBANA, OURICURI - PE |
| MEMÓRIA DE CÁLCULO |
| ITEM | CÓDIGO SINAPI | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | COMPRIMENTO (m) | ALTURA (m) | LARGURA (m) | QUANT. | TAXA | TOTAL |
| ESCOLA |
| 1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 3 | 1,5 |  |  |  | 4,50 |
|  |  | TOTAL | 4,50 |
| 1.2 | 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 360 | 1,4 |  |  |  | 504,00 |
|  |  | TOTAL | 504,00 |
| 1.3 | C2850 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA | UN |  |  |  | 1 |  | 1,00 |
|  |  | TOTAL | 1,00 |
| 1.4 | 93214 | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 | UN |  |  |  | 2 |  | 2,00 |
|  |  | TOTAL | 2,00 |
| 1.5 | 73658 | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  |  | 10 |  | 10,00 |
|  |  | TOTAL | 10,00 |
| 1.6 | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 4 |  | 5 |  |  | 20,00 |
|  |  | TOTAL | 20,00 |
| 1.7 | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 2,5 |  | 6 |  |  | 15,00 |
|  |  | TOTAL | 15,00 |
| 1.8 | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 3 |  | 4 |  |  | 12,00 |
|  |  | TOTAL | 12,00 |
| 1.9 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 100 |  | 80 | 2 |  | 360,00 |
|  |  | TOTAL | 360,00 |
| 1.10 | 73859/001 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | m² | 100 |  | 80 |  |  | 8000,00 |
|  |  | TOTAL | 8000,00 |
| 2 |  | INFRAESTRUTURA (VALAS, SAPATAS E VIGAS BALDRAMES) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 03/2016 | m³ | 1,20 | 0,4 | 1,20 | 113 |  | 65,08 |
|  |  |  |  | 0,90 | 0,4 | 0,90 | 45 |  | 14,58 |
|  |  |  |  | 0,70 | 0,4 | 0,70 | 6 |  | 1,17 |
|  |  |  |  | 448,52 | 0,4 | 0,20 | 1 |  | 35,88 |
|  |  | TOTAL | 116,71 |
| 2.2 | 101166 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 448,52 | 0,4 | 0,2 |  | 2 | 71,76 |
|  |  | TOTAL | 71,76 |
| 2.3 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 1,20 |  | 1,20 | 113 |  | 162,72 |
|  |  |  |  | 0,90 |  | 0,9 | 45 |  | 36,45 |
|  |  |  |  | 0,70 |  | 0,7 | 6 |  | 2,94 |
|  |  |  |  | 448,52 |  | 0,2 | 1 |  | 89,70 |
|  | TOTAL | 291,81 |
| 2.4 | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² |  |  |  |  |  |  |
| FÔRMA LATERAL - BALDRAME |  | 448,52 | 0,35 |  | 2 |  | 313,96 |
| ARRANQUE DE PILARES |  | 0,40 | 1 | 0,12 | 113 | 2 | 117,52 |
| ARRANQUE DE PILARES |  | 0,20 | 0,6 | 0,2 | 45 | 2 | 21,60 |
| ARRANQUE DE PILARES |  | 0,12 | 0,6 | 0,12 | 1 | 2 | 0,28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 453,36 |
| 2.5 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 3.043,53 |  |  |  | 0,154 | 468,70 |
| BLOCO SALAS DE AULA | 351,9 |  |  |  |  |  | 351,90 |
| BLOCO ADM | 41,1 |  |  |  |  |  | 41,10 |
| BLOCO COZINHA | 55 |  |  |  |  |  | 55,00 |
| BANHEIROS | 48,6 |  |  |  |  |  | 48,60 |
| HALL | 61,7 |  |  |  |  |  | 61,70 |
|  |  | TOTAL | 1027,00 |
| 2.6 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 1.794,08 |  |  |  | 0,394 | 706,86 |
|  | 713,8 |  |  |  |  |  | 713,80 |
|  | 166,5 |  |  |  |  |  | 166,50 |
|  | 89,4 |  |  |  |  |  | 89,40 |
|  | 65,2 |  |  |  |  |  | 65,20 |
|  | 157,9 |  |  |  |  |  | 157,90 |
|  |  | TOTAL | 1899,66 |
| 2.7 | 92778 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg |  |  |  |  |  |  |
| BLOCO SALAS DE AULA | 713,8 |  |  |  |  |  | 713,80 |
| BLOCO ADM | 166,5 |  |  |  |  |  | 166,50 |
| BLOCO COZINHA | 89,4 |  |  |  |  |  | 89,40 |
| BANHEIROS | 65,2 |  |  |  |  |  | 65,20 |
| HALL | 157,9 |  |  |  |  |  | 157,90 |
|  |  | TOTAL | 1192,80 |
| 2.8 | 102482 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ |  |  |  |  |  |  |
| SAPATAS |  | 1,10 | 0,4 | 1,1 | 113 |  | 54,69 |
|  |  | 0,80 | 0,4 | 0,8 | 45 |  | 11,52 |
|  |  | 0,60 | 0,4 | 0,6 | 1 |  | 0,14 |
| ARRAQUES |  | 0,40 | 1 | 0,12 | 113 |  | 5,42 |
| ARRAQUES |  | 0,20 | 0,8 | 0,2 | 45 |  | 1,44 |
| ARRAQUES |  | 0,12 | 0,6 | 0,12 | 1 |  | 0,01 |
| VIGAS BALDRAME |  | 448,52 | 0,4 | 0,15 | 1 |  | 26,91 |
|  | TOTAL | 100,14 |
| 2.9 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ |  |  |  |  |  |  |
| SAPATAS |  | 1,10 | 0,4 | 1,1 | 113 | 30% | 16,40 |
|  |  | 0,80 | 0,4 | 0,8 | 45 | 30% | 3,45 |
|  |  | 0,60 | 0,4 | 0,6 | 1 | 30% | 0,04 |
|  | TOTAL | 19,89 |
| 2.10 | 5719 | ATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM ACRÉSCIMO DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATÉ O ATERRO | m³ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BLOCO SALAS DE AULA | 1506 |  | 0,4 |  |  |  | 602,35 |
|  |  | BLOCO ADM | 298,4 |  | 0,4 |  |  |  | 119,35 |
|  |  | BLOCO COZINHA | 198,4 |  | 0,4 |  |  |  | 79,37 |
|  |  | BANHEIROS | 224,4 |  | 0,4 |  |  |  | 89,77 |
|  |  | TOTAL | 890,84 |
| 2.11 | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. | m³ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BLOCO SALAS DE AULA | 1506 |  | 0,4 |  |  |  | 602,35 |
|  |  | BLOCO ADM | 298,4 |  | 0,4 |  |  |  | 119,35 |
|  |  | BLOCO COZINHA | 198,4 |  | 0,4 |  |  |  | 79,37 |
|  |  | BANHEIROS | 224,4 |  | 0,4 |  |  |  | 89,77 |
|  |  | TOTAL | 890,84 |
| 3 |  | SUPERESTRUTURA (PILARES E VIGAS) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 92431 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² |  |
| PILARES |  | 0,40 | 2,95 | 0,12 | 113 | 2 | 346,68 |
|  |  | 0,20 | 2,95 | 0,20 | 45 | 2 | 106,20 |
|  |  | 0,12 | 5,87 | 0,12 | 6 | 2 | 16,90 |
| VIGAS |  | 448,52 | 0,4 | 0,12 | 1,5 |  | 349,84 |
|  |  | 112,13 | 0,2 | 0,2 | 1,5 |  | 67,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 886,89 |
| 3.2 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 3574,85 |  |  |  | 0,154 | 550,52 |
|  |  | TOTAL | 550,52 |
| 3.3 | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 5428,00 |  |  |  | 0,244 | 1324,43 |
|  |  | TOTAL | 1324,43 |
| 3.4 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 2226,08 |  |  |  | 0,394 | 877,07 |
|  | TOTAL | 877,07 |
| 3.5 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 1876,20 |  |  |  | 0,616 | 1155,74 |
|  |  | TOTAL | 1155,74 |
| 3.6 | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 55,53 |  |  |  | 0,963 | 53,47 |
|  | TOTAL | 53,47 |
| 3.7 | 102482 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ |  |  |  |  |  |  |
| PILARES |  | 0,40 | 2,95 | 0,12 | 113 |  | 16,00 |
|  |  | 0,20 | 2,95 | 0,20 | 45 |  | 5,31 |
|  |  | 0,12 | 5,87 | 0,12 | 6 |  | 0,51 |
| VIGAS |  | 448,52 | 0,4 | 0,12 | 1 |  | 21,53 |
|  |  | 112,13 | 0,4 | 0,2 | 1 |  | 8,97 |
|  | TOTAL | 52,32 |
| 3.8 | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | m² |  |  |  |  |  | 2227,11 |
|  | TOTAL | 2227,11 |
| 3.9 | 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² |  |  |  |  |  | 886,89 |
|  | TOTAL | 886,89 |
| 3.10 | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | m² |  |  |  |  |  | 2227,11 |
|  | TOTAL | 2227,11 |
| 4.0 |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 87520 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² |  |  |  |  |  |  |
| BLOCO SALAS DE AULA | SALA 01 |  | 6,00 | 2,95 |  | 2,00 |  | 35,40 |
|  |  |  | 8,00 | 2,95 |  | 2,00 |  | 47,20 |
|  | SALA 02 |  | 6,00 | 2,95 |  | 2,00 |  | 35,40 |
|  |  |  | 8,00 | 2,95 |  | 2,00 |  | 47,20 |
|  | SALA 03 |  | 6,00 | 2,95 |  | 2,00 |  | 35,40 |
|  |  |  | 8,00 | 2,95 |  | 2,00 |  | 47,20 |
|  | SALA 04 |  | 6,00 | 2,95 |  | 2,00 |  | 35,40 |
|  |  |  | 8,00 | 2,95 |  | 2,00 |  | 47,20 |
|  | SALA 05 |  | 6,00 | 2,95 |  | 2,00 |  | 35,40 |
|  |  |  | 8,00 | 2,95 |  | 2,00 |  | 47,20 |
|  | SALA 06 |  | 6,00 | 2,95 |  | 2,00 |  | 35,40 |
|  |  |  | 7,83 | 2,95 |  | 2,00 |  | 46,19 |
|  | SALA 07 |  | 6,00 | 2,95 |  | 2,00 |  | 35,40 |
|  |  |  | 8,00 | 2,95 |  | 2,00 |  | 47,20 |
|  | SALA 08 |  | 6,00 | 2,95 |  | 2,00 |  | 35,40 |
|  |  |  | 8,00 | 2,95 |  | 2,00 |  | 47,20 |
|  | SALA 09 |  | 6,00 | 2,95 |  | 2,00 |  | 35,40 |
|  |  |  | 8,00 | 2,95 |  | 2,00 |  | 47,20 |
|  | SALA 10 |  | 6,00 | 2,95 |  | 2,00 |  | 35,40 |
|  |  |  | 8,00 | 2,95 |  | 2,00 |  | 47,20 |
|  | SALA 11 |  | 6,00 | 2,95 |  | 2,00 |  | 35,40 |
|  |  |  | 8,00 | 2,95 |  | 2,00 |  | 47,20 |
|  | SALA 12 |  | 6,00 | 2,95 |  | 2,00 |  | 35,40 |
|  |  |  | 8,00 | 2,95 |  | 2,00 |  | 47,20 |
| BLOCO ADM | SALA 01 |  | 5,05 | 2,95 |  | 2,00 |  | 29,79 |
|  |  |  | 4,45 | 2,95 |  | 2,00 |  | 26,25 |
|  | SALA 02 |  | 5,05 | 2,95 |  | 2,00 |  | 29,79 |
|  |  |  | 4,45 | 2,95 |  | 2,00 |  | 26,25 |
|  | SALA 03 |  | 1,65 | 2,95 |  | 2,00 |  | 9,73 |
|  |  |  | 4,45 | 2,95 |  | 2,00 |  | 26,25 |
|  | SALA 04 |  | 3,25 | 2,95 |  | 2,00 |  | 19,17 |
|  |  |  | 4,45 | 2,95 |  | 2,00 |  | 26,25 |
|  | WC MASCULINO |  | 1,65 | 2,95 | 1,45 |  |  | 9,15 |
|  | WC FEMININO |  | 1,65 | 2,95 | 1,45 |  |  | 9,15 |
| BLOCO COZINHA | SALA 01 |  | 3,15 | 2,95 |  | 2,00 |  | 18,58 |
|  |  |  | 4,45 | 2,95 |  | 2,00 |  | 26,25 |
|  | SALA 02 |  | 3,15 | 2,95 |  | 2,00 |  | 18,58 |
|  |  |  | 4,45 | 2,95 |  | 2,00 |  | 26,25 |
|  | SALA 03 |  | 3,65 | 2,95 |  | 2,00 |  | 21,53 |
|  |  |  | 4,45 | 2,95 |  | 2,00 |  | 26,25 |
|  | SALA 04 |  | 5,05 | 2,95 |  | 2,00 |  | 29,79 |
|  |  |  | 4,45 | 2,95 |  | 2,00 |  | 26,25 |
|  | SALA 05 |  | 6,73 | 2,95 |  | 2,00 |  | 39,70 |
|  |  |  | 4,45 | 2,95 |  | 2,00 |  | 26,25 |
|  | WC MASCULINO |  | 1,50 | 2,95 | 2,30 |  |  | 11,21 |
|  | WC FEMININO |  | 2,05 | 2,95 | 2,30 |  |  | 12,83 |
| BANHEIROS | FEMININO |  | 4,60 | 2,95 |  | 4,00 |  | 54,28 |
|  |  |  | 5,50 | 2,95 |  | 4,00 |  | 64,90 |
|  | MASCULINO |  | 4,60 | 2,95 |  | 4,00 |  | 54,28 |
|  |  |  | 5,50 | 2,95 |  | 4,00 |  | 64,90 |
| MURO |  |  | 100,00 | 2,40 | 80,00 |  |  | 624,00 |
|  | TOTAL | 2347,79 |
| 4.2 | 93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 | M |  |  |  |  |  | 676,70 |
| 4.3 | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M |  |  |  |  |  | 273,60 |
| 4.4 | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² |  |  |  |  |  | 39,60 |
| 5 |  | COBERTA |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 92541 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 2.894,67 |  |  |  | 1,3 | 3763,07 |
| 5.2 | 92260 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UND |  |  |  | 49 |  | 49,00 |
| 5.3 | 94442 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m² | 2.894,67 |  |  |  | 1,3 | 3763,07 |
| 5.4 | 96109 | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME | m² |  |
|  |  | TOTAL | 2227,11 |
| 5.5 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M |  |  |  |  |  | 160,00 |
| 5.6 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M |  |  |  |  |  | 160,00 |
| 5.7 | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M |  |  |  |  |  | 180,00 |
| 6.0 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und |  |  |  | 22 |  | 22,00 |
| 6.2 | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und |  |  |  | 23 |  | 23,00 |
| 6.3 | 90709 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 150,00 |  |  |  |  | 150,00 |
| 6.4 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und |  |  |  | 23 |  | 23,00 |
| 6.5 | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und |  |  |  | 23 |  | 23,00 |
| 6.6 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | und |  |  |  | 16 |  | 16,00 |
| 6.7 | 91786 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | und |  |  |  | 135 |  | 135,00 |
| 6.8 | 91787 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | und |  |  |  | 29 |  | 29,00 |
| 6.9 | 91788 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | und |  |  |  | 98 |  | 98,00 |
| 6.10 | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | und |  |  |  | 34 |  | 34,00 |
| 6.11 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | und |  |  |  | 9 |  | 9,00 |
| 6.12 | 91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | und |  |  |  | 110 |  | 110,00 |
| 6.13 | 91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | und |  |  |  | 95 |  | 95,00 |
| 6.14 | 91794 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | und |  |  |  | 112,5 |  | 112,50 |
| 6.15 | 91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | und |  |  |  | 240 |  | 240,00 |
| 6.16 | 91796 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | und |  |  |  | 50 |  | 50,00 |
| 6.17 | 90696 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | und |  |  |  | 45 |  | 45,00 |
| 6.18 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und |  |  |  | 10 |  | 10,00 |
| 6.19 | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und |  |  |  | 10 |  | 10,00 |
| 6.20 | 72285 | CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | und |  |  |  | 18 |  | 18,00 |
| 6.21 | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und |  |  |  | 25 |  | 25,00 |
| 6.22 | C4822 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM | und |  |  |  | 10 |  | 10,00 |
| 6.23 | 74166/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und |  |  |  | 40 |  | 40,00 |
| 6.24 | 98109 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020 | und |  |  |  | 10 |  | 10,00 |
| 6.25 | 98100 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | und |  |  |  | 4 |  | 4,00 |
| 6.26 | 98071 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | und |  |  |  | 2 |  | 2,00 |
| 6.27 | 102989 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | und |  |  |  | 240 |  | 240,00 |
| 6.28 | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und |  |  |  | 4 |  | 4,00 |
| 6.29 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und |  |  |  | 12 |  | 12,00 |
| 6.30 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und |  |  |  | 23 |  | 23,00 |
| 6.31 | 74234/001 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und |  |  |  | 5 |  | 5,00 |
| 6.32 | 102619 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | und |  |  |  | 3 |  | 3,00 |
| 6.33 | 102115 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | und |  |  |  | 1 |  | 1,00 |
| 7.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 83463 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  |  |  | 2 |  | 2,00 |
| 7.2 | 74131/004 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  |  |  | 2 |  | 2,00 |
| 7.3 | 83371 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  |  |  | 2 |  | 2,00 |
| 7.4 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  |  |  | 10 |  | 10,00 |
| 7.5 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  |  |  | 12 |  | 12,00 |
| 7.6 | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  |  |  | 15 |  | 15,00 |
| 7.7 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  |  |  | 8 |  | 8,00 |
| 7.8 | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  |  |  | 6 |  | 6,00 |
| 7.9 | 74130/006 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  |  |  | 2 |  | 2,00 |
| 7.10 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  |  |  | 240 |  | 240,00 |
| 7.11 | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  |  |  | 960 |  | 960,00 |
| 7.12 | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  |  |  | 960 |  | 960,00 |
| 7.13 | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  |  |  | 240 |  | 240,00 |
| 7.14 | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  |  |  | 240 |  | 240,00 |
| 7.15 | 93010 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  |  |  | 122 |  | 122,00 |
| 7.16 | 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN |  |  |  | 35 |  | 35,00 |
| 7.17 | 83371 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  |  |  | 5 |  | 5,00 |
| 7.18 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  |  |  | 4 |  | 4,00 |
| 7.19 | 91944 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  |  |  | 2 |  | 2,00 |
| 7.20 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ |  |  |  | 36 |  | 36,00 |
| 7.21 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  |  |  | 720 |  | 720,00 |
| 7.22 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  |  |  | 360 |  | 360,00 |
| 7.23 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  |  |  | 360 |  | 360,00 |
| 7.24 | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  |  |  | 240 |  | 240,00 |
| 7.25 | 92989 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  |  |  | 240 |  | 240,00 |
| 7.26 | 98281 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M |  |  |  | 240 |  | 240,00 |
| 7.27 | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  |  |  | 60 |  | 60,00 |
| 7.28 | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  |  |  | 30 |  | 30,00 |
| 7.29 | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  |  |  | 20 |  | 20,00 |
| 7.30 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  |  |  | 20 |  | 20,00 |
| 7.31 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  |  |  | 25 |  | 25,00 |
| 7.32 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  |  |  | 24 |  | 24,00 |
| 7.33 | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  |  |  | 24 |  | 24,00 |
| 7.34 | 91961 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  |  |  | 5 |  | 5,00 |
| 7.35 | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  |  |  | 30 |  | 30,00 |
| 7.36 | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN |  |  |  | 60 |  | 60,00 |
| 7.37 | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN |  |  |  | 90 |  | 90,00 |
| 7.38 | 74231/001 | LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  |  |  | 12 |  | 12,00 |
| 7.39 | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN |  |  |  | 5 |  | 5,00 |
| 7.40 | C4107 | ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO | UN |  |  |  | 20 |  | 20,00 |
| 7.41 | C4958 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 670 KG | UN |  |  |  | 30 |  | 30,00 |
| 7.42 | 97333 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  |  |  | 200 |  | 200,00 |
| 7.43 | 97332 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  |  |  | 200 |  | 200,00 |
| 8.0 |  | PISO |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M² |  |  |  |  |  | 2227,11 |
| 8.2 | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M² |  |  |  |  |  | 198,435 |
| 8.3 | 101094 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M² | 61,84 |  |  |  |  | 61,84 |
| 8.4 | 84191 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | M² | 2.028,68 |  |  |  |  | 2.028,68 |
| 8.5 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M² |  |  |  |  |  | 30,9 |
| 8.6 | 98679 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M² |  |  |  |  |  | 2227,11 |
| 8.7 | 94996 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M² |  |  |  |  |  | 546,04 |
| 8.8 | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M² | 529,17 | 0,1 | 1,5 |  |  | 79,37 |
| 8.9 | 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M² |  |  |  |  |  | 240 |
| 8.10 | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M² |  |  |  |  |  | 79,37 |
| 8.11 | 92393 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M² |  |  |  |  |  | 1707,59 |
| 9.0 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² |  |  |  |  |  | 25 |
| 9.2 | 90841 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² |  |  |  |  |  | 16 |
| 9.3 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | m² |  |  |  |  |  | 8 |
| 9.4 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² |  |  |  |  |  | 16,8 |
| 9.5 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² |  |  |  |  |  | 38,4 |
| 9.6 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² |  |  |  |  |  | 115,2 |
| 9.7 | 94572 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² |  |  |  |  |  | 7,7 |
| 9.8 | 74100/001 | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO | m² |  |  |  |  |  | 17,28 |
| 9.9 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² |  |  |  |  |  | 8,64 |
| 9.10 | 99861 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² |  |  |  |  |  | 129,1 |
| 9.11 | 72118 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | m² |  |  |  |  |  | 308,37 |
| 9.12 | 85005 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² |  |  |  |  |  | 8 |
| 10.0 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² |  |  |  |  |  | 4695,59 |
| 10.2 | 87269 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² |  |  |  |  |  | 323,01 |
| 10.3 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² |  |  |  |  |  | 4695,59 |
| 10.4 | 87543 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² |  |  |  |  |  | 323,01 |
| 10.5 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² |  |  |  |  |  | 192,93 |
| 10.6 | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² |  |  |  |  |  | 117,90 |
| 11.0 |  | PINTURA |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 96132 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M² |  |  |  |  |  | 784,91 |
| 11.2 | 96134 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² |  |  |  |  |  | 2347,79 |
| 11.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² |  |  |  |  |  | 3132,70 |
| 11.4 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² |  |  |  |  |  | 2227,11 |
| 11.5 | 74065/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M² |  |  |  |  |  | 100,8 |
| 11.6 | 73924/002 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² |  |  |  |  |  | 21,6 |
| 12.0 |  | COMBATE À INCÊNDIO |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 73775001 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO | m² |  |  |  | 2,00 |  | 2,00 |
| 12.2 | 001 | CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOT. REFLETIVA | UNID |  |  |  | 4,00 |  | 4,00 |
| 12.3 | 102520 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | m² |  |  |  | 2,00 |  | 2,00 |
| 12.4 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UNID |  |  |  | 4,00 |  | 4,00 |
| 13 |  | DIVERSOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 3.452,10 |  |  |  |  | 3452,10 |
| 14 |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN |  |  |  | 21 |  | 21,00 |
| 14.2 | 73782/002 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  |  |  | 12 |  | 12,00 |
| 14.3 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN |  |  |  | 21 |  | 21,00 |
| 14.4 | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M |  |  |  | 180 |  | 180,00 |
| 14.5 | 96974 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M |  |  |  | 180 |  | 180,00 |
| 14.6 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN |  |  |  | 21 |  | 21,00 |
| 14.7 | C2457 | TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2 | UN |  |  |  | 21 |  | 21,00 |
| 15 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | 86895 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  | 23 |  | 23,00 |
| 15.2 | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M |  |  |  | 60 |  | 60,00 |
| 15.3 | C1960 | PORTA COMPENSADO P/ARMÁRIO SOB PIA | m² |  |  |  | 10 |  | 10,00 |
| 15.4 | C0864 | CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL | UN |  |  |  | 1 |  | 1,00 |
| 16 |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | 85014 | CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, COM TELA DE METAL FIO 12 MALHA 3X3CM | m² |  |  |  | 12 |  | 12,00 |
| 16.2 | 92688 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M |  |  |  | 20 |  | 20,00 |
| 17 |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | 72553 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  |  |  | 42 |  | 42,00 |
| 17.2 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN |  |  |  | 50 |  | 50,00 |
| 17.3 | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m² |  |  |  | 150 |  | 150,00 |
| 2.0 QUADRA |
| 1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 101508 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN |  |  |  | 1 |  | 1,00 |  |
| 1.2 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M |  |  |  | 80,645 |  | 80,65 |  |
| 1.3 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 80,645 | 0,4 | 0,2 |  |  | 6,45 |  |
|  |  |  |  | 0,90 | 1 | 0,90 | 18 |  | 14,58 |  |
|  |  | TOTAL | 21,03 |  |
| 1.4 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² |  |  |  | 779,945 |  | 779,95 |  |
| 1.5 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ |  |  |  | 21,03 | 30% | 6,31 |  |
| 1.6 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 0,8 | 0,1 | 0,8 | 18 |  | 1,15 |  |
| 1.7 | 5719 | ATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM ACRÉSCIMO DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATÉ O ATERRO | m³ |  | 0,4 |  | 779,95 |  | 311,98 |  |
| 1.8 | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. | m³ |  | 0,4 |  | 779,95 |  | 311,98 |  |
| 1.9 | 101166 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 80,645 | 0,4 | 0,2 |  | 2 | 12,90 |  |
| 2 |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 95957 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 80,645 | 0,4 | 0,15 |  |  | 4,84 |  |
|  |  |  |  | 0,60 | 3,68 | 0,20 | 18 |  | 7,94 |  |
|  |  |  |  | 0,90 | 1 | 0,90 | 18 |  | 14,58 |  |
|  |  | TOTAL | 27,36 |  |
| 2.2 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 80,645 | 0,4 | 0,15 |  |  | 76,61 |  |
| 2.3 | 89488 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | m² | 20 | 1,5 | 1,5 |  |  | 64,50 |  |
| 3 |  | ESTRUTURAS DE AÇO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 100773 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG |  |  |  |  |  | 1512,80 |  |
| 3.2 | 74244/001 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | m² | 45,22 |  | 2 |  |  | 90,44 |  |
| 3.3 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² |  |  |  |  |  | 779,95 |  |
| 3.4 | 92620 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
| 3.5 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M |  |  |  |  |  | 45,22 |  |
| 4 |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 87520-SNP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 45,22 | 0,5 |  |  |  | 22,61 |  |
| 5 |  | COBERTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | C1329 | ESTRUTURA DE AÇO EM SHED VÃO DE 20m | m² |  |  |  |  |  | 779,95 |  |
| 5.2 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 29,12 |  |  |  |  | 29,12 |  |
| 6.0 |  | REVESTIMENTOS PAREDES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² |  |  |  |  |  | 87,11 |  |
| 6.2 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² |  |  |  |  |  | 87,11 |  |
| 6.3 | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² |  |  |  |  |  | 45,22 |  |
| 7.0 |  | PISOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | m² |  |  |  |  |  | 468,83 |  |
| 7.2 | 85662 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | m² |  |  |  |  |  | 468,83 |  |
| 7.3 | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 498,83 | 0,1 |  |  |  | 49,88 |  |
| 7.4 | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017 | m² |  |  |  |  |  | 468,83 |  |
| 7.5 | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² |  |  |  |  |  | 468,83 |  |
| 8.0 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
| 8.2 | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 80,645 |  |  |  | 2 | 161,29 |  |
| 8.3 | 91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 80,645 |  |  |  | 1 | 80,65 |  |
| 8.4 | 91879 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  |  |  |  |  | 27,00 |  |
| 8.5 | 91880 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  |  |  |  |  | 54,00 |  |
| 8.6 | 83417 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 80,645 |  |  | 3 |  | 241,94 |  |
| 8.7 | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  |  |  | 1 |  | 1,00 |  |
| 8.8 | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  |  |  | 12 |  | 12,00 |  |
| 8.9 | 73831/003 | LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  |  |  | 16 | 2 | 32,00 |  |
| 8.10 | 72281 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W | UN |  |  |  | 16 | 2 | 32,00 |  |
| 8.11 | 74231/001 | LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  |  |  | 16 | 2 | 32,00 |  |
| 9.0 |  | PINTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 20 | 1,5 | 1,5 |  |  | 60,00 |  |
| 9.2 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 20 | 1,5 | 1,5 |  |  | 60,00 |  |
| 9.3 | 41595 | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA | M | 29,12 |  | 16,1 | 2 | 2 | 180,88 |  |
| 9.4 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 20 | 1,5 | 1,5 |  |  | 60,00 |  |
| 9.5 | 100757 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² |  |  |  |  |  | 960,83 |  |
| 9.6 | 79460 | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | m² |  |  |  |  |  | 468,83 |  |
| 10 |  | ACESSÓRIOS ESPORTIVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | C1347 | CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M | CJ |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| 10.2 | C1349 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES | CJ |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| 10.3 | C1351 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS | CJ |  |  |  |  |  | 1,00 |  |

BDI – BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS

PARÂMETROS REFERENCIAS DA COMPOSIÇÃO DO BDI

| TIPOS DE OBRA | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | DESPESAS FINANCEIRAS | RISCOS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil |
| CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS | 3,00% | 4,00% | 5,50% | 0,59% | 1,23% | 1,39% | 0,97% | 1,27% | 1,27% |
| CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS, RODOVIAS, FERROVIAS E RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 3,80% | 4,01% | 4,67% | 1,02% | 1,11% | 1,21% | 0,50% | 0,56% | 0,97% |
| CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 3,43% | 4,93% | 6,71% | 0,94% | 0,99% | 1,17% | 1,00% | 1,39% | 1,74% |
| CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 5,29% | 5,92% | 7,93% | 1,01% | 1,07% | 1,11% | 1,00% | 1,48% | 1,97% |
| OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 4,00% | 5,52% | 7,85% | 0,94% | 1,02% | 1,33% | 1,46% | 2,32% | 3,16% |
| TIPOS DE OBRA | SEGURO + GARANTIA | LUCRO | BDI (Sem Alíquota CPRB) |
|  | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil |
| CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS | 0,80% | 0,80% | 1,00% | 6,16% | 7,40% | 8,96% | 20,34% | 22,12% | 25,00% |
| CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS, RODOVIAS, FERROVIAS E RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 0,32% | 0,40% | 0,74% | 6,64% | 7,30% | 8,69% | 19,60% | 20,97% | 24,23% |
| CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 0,28% | 0,49% | 0,75% | 6,74% | 8,04% | 9,40% | 20,76% | 24,18% | 26,44% |
| CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,25% | 0,51% | 0,56% | 8,00% | 8,31% | 9,51% | 24,00% | 25,84% | 27,86% |
| OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 0,81% | 1,22% | 1,99% | 7,14% | 8,40% | 10,43% | 22,80% | 27,48% | 30,95% |

CÁLCULO DO BDI

|  | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS |  |
| --- | --- | --- |
|  | COMPOSIÇÃO B.D.I. |  |
|  | CÓD | DESCRIÇÃO | % Adotado | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil |  |
|  |  | Despesas Indiretas |  |  |  |  |  |
|  | AC | Administração Central | 5,50% | 3,00% | 4,00% | 5,50% |  |
|  | DF | Despesas Financeiras | 1,23% | 0,59% | 1,23% | 1,39% |  |
|  | R | Riscos | 1,27% | 0,97% | 1,27% | 1,27% |  |
|  |  | Benefício |  |  |  |  |  |
|  | S + G | Seguro / Garantias | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 1,00% |  |
|  | L | Lucro | 8,30% | 6,16% | 7,40% | 8,96% |  |
|  |  | Impostos |  |  |  |  |  |
|  | CP | PIS | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% |  |
|  |  | COFINS | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |  |
|  | ISS | ISS | 2,00% | 0,00% | 2,00% | 5,00% |  |
|  | CPRB | CPRB | 4,50% | 0,00% | 4,50% | 4,50% |  |
|  |  | Total Impostos | 10,15% |  |  |  |  |
|  |  | BDI = | 31,25% |  |  |  |  |
|  | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula: |  |
|  | BDI = | (1+(AC + S + R + G))*(1 + DF)*(1+L) | - 1 |  |  |
|  |  | (1-CP-ISS-CPRB) |  |  |  |
|  | AC | Taxa de rateio da Administração Central |  |  |  |
|  | S | Taxa representativa de Seguros |  |  |  |  |
|  | R | Riscos e imprevistos |  |  |  |  |  |
|  | G | Taxa quie representa o ônus das Garantias exigidas pelo edital |  |  |
|  | DF | Taxa representativa das Despesas Financeiras |  |  |  |
|  | L | Remuneração bruta do construtor (Lucro) |  |  |  |
|  | CP | Tributos incidentes sobre o preço de venda (PIS, Cofins) |  |  |
|  | ISS | Tributo incidente Sobre Serviços de qualquer natureza |  |  |
|  | CPRB | Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta |  |  |  |

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO |
| --- | --- |
|  | OBRA: PROJETO TÉCNICO PARA CONSTRUÇÃO DE PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO 12 SALAS DE AULA |  |  |  |  | ENDEREÇO: BAIRRO DA COHAB, ZONA URBANA, OURICURI - PE |  |  |  |  |
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL | INCIDÊNCIA | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | ACUMULADO |
|  |  | (R$) | % | 01 QUADRIM. | 02 QUADRIM. | 03 QUADRIM. | 04 QUADRIM. |  |
|  |  |  |  | VALOR EM R$ | VALOR EM R$ | VALOR EM R$ | VALOR EM R$ |  |
|  | ESCOLA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ 144.119,61 | 2,93% | 144.119,61 |  |  |  | 144.119,61 |
| 2 | INFRAESTRUTURA (VALAS, SAPATAS E ARRANQUES) | R$ 334.880,75 | 6,80% | 334.880,75 |  |  |  | 334.880,75 |
| 3 | SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES) | R$ 646.931,79 | 13,15% | 215.643,93 | 431.287,86 |  |  | 646.931,79 |
| 4 | SISTEMA DE VEDAÇÃO | R$ 267.500,72 | 5,44% |  | 267.500,72 |  |  | 267.500,72 |
| 5 | COBERTA | R$ 601.082,37 | 12,21% |  | 400.721,58 | 200.360,79 |  | 601.082,37 |
| 6 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | R$ 226.020,18 | 4,59% |  | 56.505,05 | 169.515,14 |  | 226.020,18 |
| 7 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | R$ 199.648,81 | 4,06% |  | 33.274,80 | 133.099,21 | 33.274,80 | 199.648,81 |
| 8 | PISO | R$ 784.946,09 | 15,95% |  |  | 261.648,70 | 523.297,39 | 784.946,09 |
| 9 | ESQUADRIAS | R$ 339.736,71 | 6,90% |  |  | 113.245,57 | 226.491,14 | 339.736,71 |
| 10 | REVESTIMENTOS | R$ 292.307,13 | 5,94% |  |  | 146.153,57 | 146.153,57 | 292.307,13 |
| 11 | PINTURA | R$ 208.662,18 | 4,24% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208.662,18 | 208.662,18 |
| 12 | COMBATE A INCÊNDIO | R$ 1.057,19 | 0,02% |  |  |  | 1.057,19 | 1.057,19 |
| 13 | DIVERSOS | R$ 10.149,16 | 0,21% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.149,16 | 10.149,16 |
| 14 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | R$ 39.998,39 | 0,81% |  |  | 13.332,80 | 26.665,59 | 39.998,39 |
| 15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R$ 24.557,41 | 0,50% |  |  | 12.278,71 | 12.278,71 | 24.557,41 |
| 16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | R$ 8.458,85 | 0,17% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.458,85 | 8.458,85 |
| 17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | R$ 16.729,99 | 0,34% |  |  |  | 16.729,99 | 16.729,99 |
|  | QUADRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ 44.354,24 | 0,90% | 44.354,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.354,24 |
| 2 | ESTRUTURAS DE CONCRETO | R$ 129.922,46 | 2,64% | 129.922,46 |  |  |  | 129.922,46 |
| 3 | ESTRUTURAS DE AÇO | R$ 190.457,03 | 3,87% | 190.457,03 |  |  |  | 190.457,03 |
| 4 | SISTEMA DE VEDAÇÃO | R$ 1.917,34 | 0,04% | 639,11 | 1.278,23 |  |  | 1.917,34 |
| 5 | COBERTA | R$ 208.822,07 | 4,24% |  | 208.822,07 |  |  | 208.822,07 |
| 6 | REVESTIMENTOS PAREDES | R$ 8.515,75 | 0,17% |  | 5.677,16 | 2.838,58 |  | 8.515,75 |
| 7 | PISOS | R$ 79.612,50 | 1,62% |  |  | 79.612,50 |  | 79.612,50 |
| 8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | R$ 22.686,74 | 0,46% | 7.562,25 | 15.124,49 |  |  | 22.686,74 |
| 9 | PINTURA | R$ 76.521,94 | 1,55% |  | 76.521,94 |  |  | 76.521,94 |
| 10 | ACESSÓRIOS ESPORTIVOS | R$ 11.572,00 | 0,24% |  | 7.714,67 | 3.857,33 |  | 11.572,00 |
|  | TOTAL | 4.921.169,39 | 82,44% | 1.067.579,37 | 1.504.428,56 | 1.135.942,88 | 1.213.218,58 | 4.921.169,39 |
|  | FINANCEIRO ACUMULADO |  |  | 1.067.579,37 | 2.572.007,93 | 3.707.950,81 | 4.921.169,39 |  |
|  | FÍSICO PARCIAL |  |  | 21,69% | 30,57% | 23,08% | 24,65% |  |
|  | FÍSICO ACUMULADO |  |  | 21,69% | 52,26% | 75,35% | 100,00% |  |